Yuqumli materiallarni avtoklavda zararsizlantirishni hisobga olish

Yoʻriqnomasi

285-raqamli tibbiy xujjat shakli

Ushbu shakl avtoklav bilan ishlaydigan laborant tomonidan yuritiladi va quyidagilar kiritiladi:

Sana qo‘yiladi, sterilizator markasi yoziladi, sterilizatsiya qilinayotgan ashyolar nomi va ularning soni qayd  etiladi, qadoqlanishi, sterilizatsiya rejimi (boshlanishi, tugatilishi, bosim, temperatura, ekspozitsiya vaqti). Sterilizatsiya nazorati (bakteriologik test, termik test, kimyoviy test) ma’lumotlari to‘ldiriladi.