## Ichimlik suvi sifatini tekshirish

## Yoʻriqnomasi

## 330-raqamli tibbiy xujjat shakli

Ushbu shakl ichimlik suvining sifatini muntazam nazorat qilish uchun yuritiladi.
“Manba nomi” grafasiga suv manbasi (quduq, artezian, suv tarmog‘i) yoziladi.
“Olingan sana” grafasida namuna olingan kun ko‘rsatiladi.
“Bakteriyalar soni” grafasida umumiy mikroblar soni (CFU/ml) yoziladi.
“Koliformlar” ustunida ularning mavjudligi “bor/yo‘q” tarzida belgilanadi.
“Kimyoviy tarkib” grafasida nitrat, ammiak, temir, xlor kabi moddalarning natijalari yoziladi.
“Natija” grafasiga “mos” yoki “nomos” deb yoziladi.